## 시트명
순번 | 시설물명 | 조사구분 | 조사년도 | 개소 | 분석항목
[5 empty] | 수온 | pH | EC | DO | TOC | COD | T-N | T-P | SS | Cl | Chl-a | Cu | Pb | Cd | As | Hg | CN | Cr6+ | BOD
[5 empty] | (℃) | 6.0~8.5 | (㎲/㎝) | 2이상 | 6이하 | 8이하 | 1.0이하 | 0.1이하 | 15이하 | (mg/L) | 35이하 | (mg/L) | 0.05이하 | 0.005이하 | 0.05이하 | 검출되어서는 | 검출되어서는 | 0.05이하 | (mg/L)
[8 empty] | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |  | (mg/㎥) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | 안됨 | 안됨 | (mg/L)
[20 empty] | (mg/L) | (mg/L)
245 | 용암저수지 | 측정망 | 2026 | 3 | 15.8 | 8.3 | 203.067 | 11.8 | 2.9 | 4.8 | 1.705 | 0.017 | 1.7 | 16.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
246 | 용암저수지 | 측정망 | 2025 | 7 | 18 | 7.7 | 183.286 | 8.8 | 3.5 | 5.9 | 1.441 | 0.021 | 3.3 | 9.5 | 9.5 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
247 | 용암저수지 | 측정망 | 2024 | 7 | 21.3 | 8.3 | 173.286 | 9.4 | 3.3 | 5.6 | 1.63 | 0.041 | 6.6 | 11.1 | 12.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
248 | 용암저수지 | 측정망 | 2023 | 7 | 20.2 | 7.8 | 179.943 | 9.8 | 3.5 | 6.2 | 1.617 | 0.042 | 7.4 | 13.5 | 13.4 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
249 | 용암저수지 | 측정망 | 2022 | 4 | 19.6 | 8.3 | 184.75 | 8.7 | 3.9 | 6.8 | 1.61 | 0.035 | 5.9 | 14.7 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
250 | 용암저수지 | 측정망 | 2021 | 4 | 19.1 | 7.9 | 191.25 | 9.6 | 3.8 | 7 | 1.237 | 0.025 | 4.3 | 15.8 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 용암저수지 | 측정망 | 2020 | 4 | 17.9 | 8.2 | 175.25 | 7.8 | 3.8 | 7.2 | 1.476 | 0.023 | 7.3 | 13.9 | 21.1 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 용암저수지 | 측정망 | 2019 | 4 | 20.2 | 8.5 | 197.25 | 9.2 | 4.3 | 8.4 | 1.225 | 0.032 | 7.9 | 15.3 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
253 | 용암저수지 | 측정망 | 2018 | 4 | 15 | 7.9 | 194.75 | 8.3 | 4.4 | 7.8 | 1.543 | 0.04 | 4.3 | 14.7 | 17.1 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
254 | 용암저수지 | 측정망 | 2017 | 4 | 18.3 | 7.8 | 197 | 11.1 | 4.8 | 9.1 | 1.263 | 0.041 | 8.3 | 16.3 | 13.2 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 용암저수지 | 측정망 | 2016 | 4 | 17.1 | 7.9 | 178.5 | 7.2 | 5.1 | 10 | 1.649 | 0.076 | 10.4 | 13.9 | 30.4 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
256 | 용암저수지 | 측정망 | 2015 | 4 | 16.9 | 8.2 | 168.75 | 9.9 | 4.3 | 8.3 | 1.059 | 0.048 | 9.8 | 13.1 | 22.5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
257 | 용암저수지 | 측정망 | 2014 | 4 | 16.7 | 8 | 163.75 | 9.9 | 2.5 | 9.1 | 1.321 | 0.032 | 9.8 | 10.8 | 18.5 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.5
260 | 용암저수지 | 측정망 | 2013 | 4 | 16.8 | 7.9 | 149 | 11.2 | 4.3 | 8.7 | 1.499 | 0.046 | 11.5 | 8.4 | 25.9 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.9
261 | 용암저수지 | 측정망 | 2012 | 4 | 16.6 | 7.7 | 147.5 | 8 | 3.2 | 6.5 | 1.867 | 0.071 | 9.3 | 7.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3
263 | 용암저수지 | 측정망 | 2011 | 4 | 19.2 | 9.3 | 160.25 | 10.1 | 4 | 7 | 1.871 | 0.072 | 12.1 | 8.3 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.6
264 | 용암저수지 | 측정망 | 2010 | 4 | 18.7 | 8.4 | 148.75 | 10.4 | - | 7.7 | 1.428 | 0.041 | 4.8 | 9.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.7